О результатах мероприятий

в отношении Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Сысертское" Сысертского городского округа

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 учреждение относится ко 1-му классу опасности)

В июле 2023 года Южным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проведена плановая выездная проверка в отношении МУП ЖКХ «Сысертское» СГО (624021, Свердловская обл., Сысертский район, г. Сысерть, Коммуны ул., 48)

В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

- в организации и проведении медосмотров сотрудников и гигиенического воспитания и обучения сотрудников предприятия,

- в организации производственного лабораторного контроля питьевой воды,

- в организации установленной санитарно-защитной зоны и отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии на нее,

- в организации дератизации в жилом фонде,

- в организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии на них,

- нарушение требований к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

По факту нарушений санитарных правил в отношении МУП ЖКХ «Сысертское» СГО 28.08.2023г. составлен протокол по ч. 1 ст. 6.3 об административном правонарушении, юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 10000р., выдано предписание об устранении нарушений.

Ведущий специалист-эксперт

Южного Екатеринбургского отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области                                                        Кузнецова А.С.

Согласовано:

Начальника Южного Екатеринбургского отдела

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области                                    Шатова Н.В.