ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ,

К РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБЪЕКТА

И К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

    - Модернизация

Концессионер обязан в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями действующего законодательства, в соответствии с установленными Конкурсной документацией и Конкурсным предложением сроками, технико-экономическими показателями Объекта концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» разработать и представить на утверждение Концеденту в течение 1 года после заключения Концессионного соглашения сбалансированную Инвестиционную программу реконструкции  и развития Объекта концессионного соглашения, обеспечивающую достижение целевых индикаторов Объекта, указанных в п. 2 настоящих требований, и предусматривающую инвестирование Концессионером в рамках Концессионного соглашения в течение 25 лет с момента утверждения указанной Инвестиционной программы в объеме не менее 42 453 000 (Сорока двух миллионов четырехсот пятидесяти трех тысяч) рублей, а также обязан осуществить модернизацию (реконструкцию) Объекта в соответствии с разработанной и утвержденной Инвестиционной программой.

2. Целевые индикаторы.

- Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям;

- Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.04.1074-01;

- Полное оснащение общедомовыми приборами учета воды многоквартирных жилых домов, при надлежащем и своевременном обращении потребителей об установке приборов учета в порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях до 0,5 ед/км;

- Снижение удельного энергопотребления по системе водоснабжения до 0,9 кВт/куб.м.;

- Снижение потерь воды до 30%;

- Соответствие качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам;

- Снижение числа неисправностей (засоров) на системах водоотведения до 4,2 ед./км

- Уменьшение площади иловых карт на 50 %;

- Снижение удельного энергопотребления по системе канализации на 30 %.

Промежуточные показатели по достижению целевых индикаторов в ходе реализации Концессионного соглашения приведены в таблице 1 настоящего Приложения.

    - Эксплуатация Объекта

Концессионер обязан обеспечить эксплуатацию Объекта для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

Концессионер также обязан поддерживать Объект и входящее в его состав имущество в исправном состоянии, отвечающем предъявляемым требованиям действующих в Российской Федерации нормативных документов и требованиям Концессионного соглашения, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта концессионного соглашения в течение всего срока эксплуатации в соответствии с Концессионным соглашением.

    - Требования к эксплуатации Объекта

Концессионер осуществляет эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими техническими нормативами Российской Федерации и эксплуатационными требованиями, установленными в Концессионном соглашении.

    - Проверка эксплуатационного состояния Объекта.

Концедент осуществляет контроль за эксплуатационным состоянием в порядке, предусмотренном в Концессионном соглашении.

6. Концессионные платежи

Концессионная плата не предусмотрена.

7. Предоставление отчетности

Концессионер обязан предоставлять Концеденту отчетность по осуществляемой им самостоятельно и (или) привлекаемыми им третьими лицами эксплуатационной деятельности в объеме и порядке, предусмотренном в Концессионном соглашении.

8. Продление срока действия Концессионного соглашения

Срок действия Концессионного соглашения может быть изменен в соответствии с условиями Концессионного соглашения в случае предложения победителем Конкурса срока реконструкции (модернизации) меньше установленного начального значения.

Порядок продления срока действия Концессионного соглашения определяется в соответствии с Концессионным соглашением.