# ПРОЕКТ

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от %REG_DATE% № %REG_NUM%

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
на территории Арамильского городского округа

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии со статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Порядок мониторинга системы теплоснабжения на территории Арамильского городского округа (приложение № 1);

1.2. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Арамильского городского округа с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также Администрации Арамильского городского округа (приложение № 2);

1.3. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Арамильского городского округа (приложение № 3);

  - Перечень потребителей тепловой энергии на территории Арамильского городского округа, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду (приложение № 4).

- Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.09.2021 № 465 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Арамильского городского округа».

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4.	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                 М.С. Мишарина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от _________ № ____

ПОРЯДОК

мониторинга системы теплоснабжения на территории

Арамильского городского округа

- Настоящий Порядок определяет взаимодействие Администрации Арамильского городского округа, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения — это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

- Основными задачами системы мониторинга на территории Арамильского городского округа являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на тепловых сетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

- Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие теплосети и объекты теплоснабжения.

На муниципальном уровне руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦГЗ АГО»).

При мониторинге системы теплоснабжения ресурсоснабжающие организации и МКУ «ЦГЗ АГО» могут руководствоваться, в том числе, актуализированной схемой теплоснабжения территории Арамильского городского округа.

Система мониторинга осуществляется МКУ «ЦГЗ АГО» и представляет собой:

- сбор данных;

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории Арамильского городского округа.

В систему сбора данных вносятся сведения по проведенным ремонтным работам, сведения по проведённым авариным или технологическим отключениям.

- хранение, обработка и представление данных;

Единая база данных по проведенным ремонтным работам и проведённым аварийным или технологическим отключениям хранится и обрабатывается в электронном виде в МКУ «ЦГЗ АГО».

- анализ и выдача информации для принятия решения.

МКУ «ЦГЗ АГО» ежемесячно представляет анализ по проведённым аварийным или технологическим отключениям и направляет инженеру Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», в автоматизированную информационную систему для представления последним данного анализа Администрации Арамильского городского округа для принятия решения задач оптимизации планов ремонта коммунальных сетей, исходя из заданного объема финансирования.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от _________ № ____

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Арамильского городского

округа с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также Администрации

Арамильского городского округа

Цели и задачи

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального назначения.

- Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Порядок действий Администрации Арамильского городского округа, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая аварийно-диспетчерскими службами и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) | Руководители предприятий, организаций, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа | ул. Лесная, д.13В, г. Арамиль тел. 8 (34374) 24-226; 8 (34374) 24-227 | Информирование МКУ «ЦГЗ АГО» |
| 2. | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | ул. Лесная, д.13В, г. Арамиль тел. 8 (34374) 24-226; 8 (34374) 24-227 | Информирование МКУ «ЦГЗ АГО» |
| 3. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | ул. Лесная, д.13В, г. Арамиль тел. 8 (34374) 24-226; 8 (34374) 24-227 | Информирование МКУ «ЦГЗ АГО» |
| 1.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1. | Организация оперативного штаба Арамильского городского округа | Глава Арамильского городского округа, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа | ул. 1 Мая, д.12, г. Арамиль |  |
| 2. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа | ул. Лесная, д.13В, г. Арамиль тел. 8 (34374) 24-226; 8 (34374) 24-227 | Информирование МКУ «ЦГЗ АГО» |
| 3. | Прибытие к месту аварийной ситуации оперативного штаба Арамильского городского округа | Руководители предприятий, организаций, Глава Арамильского городского округа, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | место устранения аварийной ситуации |  |
| 4. | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава Арамильского городского округа, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | место устранения аварийной ситуации |  |
| 5. | Привлечение дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций |  |  |
| 6. | Оповещение населения | Руководители предприятий, организаций, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | ул. Лесная, д.13В, г. Арамиль тел. 8 (34374) 24-226; 8 (34374) 24-227 | Информирование МКУ «ЦГЗ АГО», официальный сайт Арамильского городского округа, средства массовой информации |
| 7. | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | ул. 1 Мая, д.12, г. Арамиль | Информирование МКУ «ЦГЗ АГО» |
| 8. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | ул. 1 Мая, д.12, г. Арамиль | Информирование МКУ «ЦГЗ АГО» |
| 1.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1. | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории Арамильского городского округа | Руководители предприятий, организаций, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа | ул. 1 Мая, д.12, г. Арамиль | Информирование МКУ «ЦГЗ АГО» |
| 2. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории Арамильского городского округа | Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, МКУ «ЦГЗ АГО» | ул. 1 Мая, д.12, г. Арамиль | Информирование МКУ «ЦГЗ АГО» |
| 3. | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | ул. 1 Мая, д.12, г. Арамиль | Информирование МКУ «ЦГЗ АГО» |
| 4. | Доклад о готовности аварийно-диспетчерской службы, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава Арамильского городского округа, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | ул. Лесная, д.13В, г. Арамиль тел. 8 (34374) 24-226; 8 (34374) 24-227 | Информирование МКУ «ЦГЗ АГО» |

2. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» (далее - МУП «Арамиль - Тепло») | ул. 1 Мая, д. 79А, г. Арамиль тел. 8 (34374) 30-978 | Администрация Арамильского городского округа, тел. 8 (343) 385-32-81 (999) |
| 2. | Комплексная эксплуатационная служба акционерного общества «ГАЗЭКС» | ул. Береговая, д. 10, пос. Большой Исток тел. 8 (34374) 6-61-25, 8-902-150-43-86 |  |
| 3. | Акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный завод» (далее -АО «ААРЗ») | ул. Гарнизон, д. 22, г. Арамиль тел. 8 (34374) 30-589; 8 (343) 220-26-14 |  |
| 4. | Муниципальное унитарное предприятие «АрамильЭнерго» | ул. Красноармейская, д.118, г. Арамиль тел. 8-909-007-05-21 | Администрация Арамильского городского округа, тел. 8 (343) 385-32-81 (999) |
| 5. | Арамильский участок районных коммунальных электрических сетей акционерного общества «Облкоммунэнерго» | ул. Октябрьская, д. 175, г. Арамиль тел. 8 (343) 389-20-59, 8-912-610-80-72, 8-912-610-82-88 |  |
| 6. | Производственное отделение «Центральные электрические сети» Открытого акционерного общества «МРСК - Урала» - «Свердловэнерго» | ул. Курчатова, д. 18, г. Арамиль тел. 8 -343-325-92-30, 8-343-325-93-52; 8-34374-7-49-88 |  |
| 7. | Структурное подразделение «Арамильское» акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» | пер. Речной, д. 1А, г. Арамиль, тел. 8 922‒222‒76‒90 |  |
| 8. | АО «Регионгаз-инвест» | подразделение в г. Арамиль: ул. 1 Мая, д.79, г. Арамиль, тел. 8 (34374) 30-978 | ул. Артинская, 15, г. Екатеринбург тел. 8 (343) 227-88-01 |

3. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальных услуг * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение теплоснабжения | - не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры; - не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; - не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C; |
| 2. | Отключение холодного водоснабжения | 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения; |
| 3. | Отключение горячего водоснабжения | - 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд; - продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения не более 14 суток; |
| 4. | Отключение газоснабжения | не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца; |
| 5. | Отключение электроснабжения | - 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; - 24 часа - при наличии 1 источника питания отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока. |

* В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)

Приложение № 3 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от __________ № ____

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций,

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории

Арамильского городского округа

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Арамиль-Тепло» | ул. 1 Мая, д.79, г. Арамиль, тел. 8 (34374) 30-978 | - Котельная № 9 по адресу: ул. Космонавтов, д. 7, г. Арамиль; |
| 2. | АО «ААРЗ» | ул. Гарнизон, д. 22, г. Арамиль, тел. 8 (34338) 31-517; 8 (34338) 31-518 | Котельная АО «ААРЗ» по адресу: г. Арамиль, Гарнизон |
| 3. | АО «Регионгаз-инвест» | ул. Артинская, 15, г. Екатеринбург тел. 8 (343) 227-88-01, подразделение в г. Арамиль: ул. 1 Мая, д.79, г. Арамиль, тел. 8 (34374) 30-978 | - Котельная № 1, по адресу: п. Светлый д. 5; - Котельная № 2, по адресу: ул. Станционная, д. 12Б, п. Арамиль; - Котельная № 3, по адресу: ул. Садовая, д. 10, г. Арамиль; - Котельная № 5, по адресу: ул. Красноармейская, д. 118, г. Арамиль; - Котельная № 6, по адресу: ул. Лесная, д.13А, г. Арамиль; - Котельная № 7, по адресу: ул. Мира, д.6А/2, г. Арамиль; - Котельная № 8, по адресу: ул. 1 Мая, д. 79Б/1, г. Арамиль; - Котельная № 10, по адресу: ул. Свердлова, д. 8, п. Арамиль; - Котельная № 11, по адресу: ул. Ломоносова, д. 4Б. |
| Приложение № 4 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от __________ № ____ |

Перечень потребителей тепловой энергии на территории Арамильского городского округа, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду

| № п/п | Перечень потребителей | Объекты потребителя |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждение |
| 1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее - МАОУ «СОШ № 1») | Здания МАОУ «СОШ № 1» по адресу: - ул. 1 Мая, д.60, г. Арамиль (здание начальной школы); - ул. 1 Мая, д.60, г. Арамиль (здание средней школы) |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее - МБОУ «СОШ № 3») | Здания МБОУ «СОШ № 3» по адресу: - ул. Станционная, д. 1Е, п. Арамиль (здание средняя школы); - ул. Станционная, д. 11 А (здание начальной школы), п. Арамиль |
| 3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – МАОУ «СОШ № 4») | Здание МАОУ «СОШ № 4» по адресу: - ул. Рабочая, д. 130, г. Арамиль |
| Детские дошкольные учреждения |
| 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Аленка» (далее - МАДОУ Детский сад № 1 «Аленка») | Здание МАДОУ Детский сад № 1 «Аленка» по адресу: - ул. Текстильщиков, д.4А, г. Арамиль |
| 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга» (далее - МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга») | Здание МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга» по адресу: - ул. Свердлова, д. 22, г. Арамиль |
| 3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 3» (далее - МАДОУ «Детский сад № 3 Родничок») | Здание МАДОУ Детский сад № 3 «Родничок» по адресу: - ул. Рабочая, д. 118, г. Арамиль |
| 4 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» (далее - МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко») | Здание МАДОУ Детский сад № 4 «Солнышко» по адресу: - ул. Горбачева, д. 10, г. Арамиль |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» (далее - МБДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок») | Здания МБДОУ Детский сад №5 «Светлячок» по адресу: - п. Светлый, д. 5А; - ул. Ломоносова, д. 2, п. Арамиль |
| 6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7 «Золотой ключик» (далее - МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик») | Здание МАДОУ Детский сад № 7 «Золотой ключик» по адресу: - ул. Рабочая, д. 129А, г. Арамиль |
| 7 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8» (далее - МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка») | Здание МАДОУ Детский сад № 8 «Сказка» по адресу: - ул. Космонавтов, д. 1, г. Арамиль |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (далее - ГАУЗ СО «Арамильская городская больница») | Здания ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» по адресу: - ул. Садовая, д.10, г. Арамиль; - ул. Ленина, д. 2В, г. Арамиль; - ул. Ломоносова, д. 2А, п. Арамиль; - п. Светлый, д. 42а |
| Учреждения культуры |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно -досуговый комплекс «Виктория» (далее - МБУ КДК «Виктория») | Здание МБУ «КДК «Виктория» по адресу: - п. Светлый, д. 42 А |
| 2 | Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» (далее - МБУК «Арамильская центральная городская библиотека») | Здание МБУК «Арамильская центральная городская библиотека» по адресу: - ул. Ленина, 2 Г, г. Арамиль |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль» (далее - МБУ ДК г. Арамиль) | Здания МБУ «ДК г. Арамиль» по адресу: - ул. Рабочая, д.120 А, г. Арамиль - ул. Свердлова, д. 8 Б, п. Арамиль |
|  | Учреждения интернатов, домов престарелых, детских домов |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - ГБУ СОН СО «ЦСПСиД») | Здание центра помощи семье и детям, расположенное по адресу: - ул. Свердлова, д.14-А, г. Арамиль |
|  | Учреждения спорта |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (далее - МАУ Центр «Созвездие») | Здания МАУ Центр «Созвездие» по адресу: - ул. Космонавтов, д. 9/1, г. Арамиль Клуб по месту жительства «Спортивный»; - ул. Садовая, д. 21, помещение 41, г. Арамиль, «Лыжная база» |
| 2 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования ДЮСШ «Дельфин» (далее - МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин») | Здания МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» плавательный бассейн по адресу: - ул. 1 Мая, д. 60 А, г. Арамиль; - ул. 1 Мая, д. 60 В, г. Арамиль; - ул. Красноармейская, д. 118, г. Арамиль |
|  | Иные учреждения |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа Искусств» (далее - МБУ ДО «Детская школа Искусств») | Здание МБУ ДО «Детская школа Искусств» по адресу: - ул. 1 Мая, д. З, г. Арамиль |
| 2 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» (далее - ГБПОУ СО «ЕТОТС») | Здания ГБПОУ СО «ЕТОТС» расположенное по адресу: - ул. Космонавтов, д. 9 корп. 4, г. Арамиль; - ул. 1 Мая, д. 83, г. Арамиль |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Юнта» (далее - «Центр «ЮНТА») | Здания МБОУ ДО «Центр «ЮНТА» по адресу: - ул. Космонавтов, д.11, г. Арамиль; - ул. 1 Мая, д. 58, г. Арамиль |
| Многоквартирные дома |
| 1 | ООО «УЖКХ «Лидер» | 1. г. Арамиль, ул. Октябрьская, 155 2. г. Арамиль, ул. Ломоносова, 3 3. г. Арамиль, ул. Ломоносова, 4 4. г. Арамиль, ул. Ломоносова, 5 5. г. Арамиль, ул. Ломоносова, 6 6. г. Арамиль, ул. Ломоносова, 7 7. г. Арамиль, ул. Ломоносова, 8 8. г. Арамиль, ул. Садовая, 19 9. п. Светлый, 6 корп.1 10. п. Светлый, 6 корп.2 11. п. Светлый, 8-а 12. п. Светлый, 8 13. г. Арамиль, ул. Курчатова, 2 14. г. Арамиль, ул. Курчатова, 6 15. г. Арамиль, ул. Курчатова, 10 16. г. Арамиль, ул. Курчатова, 12 17. г. Арамиль, ул. Курчатова, 20 18. г. Арамиль, ул. Курчатова, 22 19. г. Арамиль, ул. Курчатова, 24 20. г. Арамиль, ул. Курчатова, 25 21. г. Арамиль, ул. Курчатова, 26 22. г. Арамиль, ул. Курчатова, 27 23.г. Арамиль, ул. Курчатова, 27-а 24. г. Арамиль, ул. Курчатова, 28 25. г. Арамиль, ул. Курчатова, 28-а 26. г. Арамиль, ул.1Мая, 79 27. г. Арамиль, ул.1Мая, 79-а 28. г. Арамиль, ул.1Мая, 81 29. г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3 30. г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 5 31. г. Арамиль, ул. Декабристов, 24 32. г. Арамиль, ул. Декабристов, 26 33. г. Арамиль, ул. Декабристов, 27 34. г. Арамиль, ул. Декабристов, 28 35. г. Арамиль, ул. Тельмана, 4 36.г. Арамиль, ул. Ленина, 1-а 37. г. Арамиль, ул. Ленина, 1-б 38. г. Арамиль, ул. Ленина, 1-в 39. г. Арамиль, ул. Ленина, 1-г 40. г. Арамиль, ул. Ленина, 1-д 41. г. Арамиль, ул. Ленина, 2 42. г. Арамиль, ул. Ленина, 2-а 43. г. Арамиль, ул. Ленина, 2-б 44. г. Арамиль, ул. Ленина, 2-в 45. г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г 46. г. Арамиль, ул. Ленина, 2-е 47. г. Арамиль, ул. Мира, 6-б 48. г. Арамиль, ул. Мира, 6-г 49. г. Арамиль, ул. Горбачева, 3 50. г. Арамиль, ул. Горбачева, 5 51. г. Арамиль, ул. Горбачева, 11 52. г. Арамиль, ул. Горбачева, 13 53. г. Арамиль, ул. Горбачева, 18 54. г. Арамиль, ул. Горбачева, 19 55. г. Арамиль, ул. Горбачева, 20 56. г. Арамиль, ул. Новая, 1 57. г. Арамиль, ул. Рабочая, 115 58. г. Арамиль, ул. Рабочая, 125 59. г. Арамиль, ул. Рабочая, 127 61. п. Светлый, 3 62. п. Светлый, 4 63. п. Светлый, 5 64. п. Светлый, 29 65. п. Светлый, 30 66. п. Светлый, 31 67. п. Светлый, 32 68. п. Светлый, 33 |
| 2 | ООО «Управляющая компания «Константа плюс» | 1. г. Арамиль, ул.1 Мая, 69 2. г. Арамиль, ул.1 Мая, 69А 3. г. Арамиль, ул. 1 Мая,75 4. г. Арамиль, ул. 1 Мая, 75А 5. г. Арамиль, ул. 1 Мая, 58 6. г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 1 7. г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3-а 8. г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3-б 9. г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 10. г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 Д /3 11. г. Арамиль, ул. Красноармейская, 120/1 12. г. Арамиль, ул. Красноармейская, 120/2 13. г. Арамиль, ул. Октябрьская, 153 14. г. Арамиль, ул. Энгельса, 26/1 15. г. Арамиль, ул. Рабочая, 104 16. г. Арамиль, ул. Горбачева, 7 17. г. Арамиль, ул. Горбачева, 9 18. г. Арамиль, ул. Горбачева, 15 19. г. Арамиль, ул. Горбачева, 22 20. г. Арамиль, ул. Курчатова, 14 21. г. Арамиль, ул. Курчатова, 16 22. г. Арамиль ул. Курчатова д. 18 23.г. Арамиль, ул. Космонавтов, д.7 24.г. Арамиль, ул. Новая, 5 25.г. Арамиль, ул. Новая, 7 26.г. Арамиль, ул. Новая, 9 27.г. Арамиль, ул. Тельмана, 6 28.г. Арамиль, ул. Садовая, 15 29.г. Арамиль, ул. Щорса, 55 30.г. Арамиль, пер. Речной, 2 31.г. Арамиль, ул. Мира 1-Б корп.1 32.г. Арамиль, ул. Мира 1-Б корп.2 33 г. Арамиль ул. Текстильщиков, 6 34. г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 122 35. г. Арамиль, ул. Мира, 6-в |
| 3 | ООО «Управляющая компания «Солнечный город» | 1. ул. Новая, д. 3, г Арамиль; 2. ул. Космонавтов, д. 11 Б, г. Арамиль; 3. ул. Энгельса, д. 26/3, г. Арамиль; 4. ул. Горбачева, д. 17, г. Арамиль; 5. ул. Гарнизон, д. 1, г. Арамиль |
| 4 | ООО «УЖКХ Гранд» | 1. г. Арамиль, ул. Строителей, 21 2. г. Арамиль, ул. Октябрьская, 131 3. п. Арамиль, ул. Заводская, 22 4. г. Арамиль, ул. Рабочая, 126 5. г. Арамиль, ул. Рабочая, 128 6. г. Арамиль, ул. Щорса, 59 7. г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17 8. г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21 9. г. Арамиль, ул. Ленина, д. 16А 10. г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30А 11. Арамиль, ул. Курчатова, д. 4 12. г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 16 13. г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 15, к. 1 14. г. Арамиль, ул. Рабочая, 129 |
| 5 | ООО «Управляющая компания «Стрижи» | 1. ул. Гарнизон, д. 19Б, г. Арамиль 2. ул. Красноармейская, д. 118д корпус 1, г. Арамиль 3. ул. Красноармейская, д. 118д корпус 2, г. Арамиль |
| 6 | Товарищество собственников жилья (далее -ТСЖ) «Магистраль» | 1. ул. Станционная, д. 1, п. Арамиль; 2. ул. Станционная, д. 5, п. Арамиль; 3. ул. Станционная, д. 6, п. Арамиль; 4. ул. Станционная, д. 7, п. Арамиль; 5. ул. Станционная, д. 8, п. Арамиль; 6. ул. Станционная, д. 9, п. Арамиль; 7. ул. Станционная, д. 10, п. Арамиль; 8. ул. Станционная, д. 11, п. Арамиль; 9. ул. Станционная, д. 12, п. Арамиль; 10. ул. Станционная, д. 13, п. Арамиль; 11. ул. Станционная, д. 14, п. Арамиль; 12. ул. Станционная, д. 15, п. Арамиль; 13. ул. Станционная, д. 16, п. Арамиль; 14. ул. Станционная, д. 17, п. Арамиль; 15. ул. Станционная, д. 18, п. Арамиль; 16. ул. Станционная, д. 19, п. Арамиль; 17. ул. Станционная, д. 20, п. Арамиль |
| 7 | ТСЖ «Космонавты 1» | 1. ул. Космонавтов, д. 5/2, г. Арамиль; 2. ул. Космонавтов, д. 5/3, г. Арамиль; 3. ул. Космонавтов, д. 7/2, г. Арамиль; 4. ул. Космонавтов, д. 9, г. Арамиль; 5. ул. Космонавтов, д. 9/2, г. Арамиль; 6. ул. Космонавтов, д. 9/3, г. Арамиль |
| 8 | ТСЖ «Космонавты» | 1. ул. Гарнизон, д. 17, г. Арамиль; 2. ул. Гарнизон, д. 18, г. Арамиль; 3. ул. Гарнизон, д. 19, г. Арамиль; 4. ул. Гарнизон, д. 20, г. Арамиль; 5. ул. Гарнизон, д. 21, г. Арамиль |
| 9 | ТСЖ «Гарнизон» | 1. ул. Космонавтов, д. 11, г. Арамиль |
| 10 | ТСЖ «Лучшее» | 1. ул. Щорса, д. 57, г. Арамиль |
| 11 | ТСЖ «Радуга» | 1. п. Светлый, д. 1; 2. п. Светлый, д. 2; 3. п. Светлый, д. 7 |
| 12 | ТСЖ «Новая 1-Б» | 1. ул. Новая, д. 1 Б, г. Арамиль |
| 13 | ТСЖ «Восход» | 1. ул. Новая, д. 3 Б, г. Арамиль |
| 14 | ТСЖ «г. Арамиль, ул. Ленина, 2 Д» | 1.г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д |
| 15 | ТСЖ «Виктория» | 1. ул. Космонавтов, д. 11 А, г. Арамиль |
| 16 | ТСН ТСЖ «Первомайское» | 1. ул. 1 Мая, д. 71, г. Арамиль; 2. ул. 1 Мая, д. 71 А, г. Арамиль |
| 17 | ТСЖ «Октябрьское» | ул. Октябрьская, д. 133, г. Арамиль |
| 18 | Непосредственное управление | 1. ул. Рабочая, д. 116, г. Арамиль; 3. ул. Набережная, д. 6 Б, г. Арамиль; 4. ул. Чапаева, д. 22, г. Арамиль; 5. п. Светлый, д. 1 «Д» |