2

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от %REG_DATE% № %REG_NUM%
Об утверждении номенклатуры, объема, порядка создания 
и использования резерва технических средств оповещения населения 
Арамильского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 № 1, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 

1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва технических средств оповещения населения Арамильского городского округа (приложение № 1); 
1.2. Номенклатуру и объем резерва технических средств оповещения населения Арамильского городского округа (приложение № 2).

2.
Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Арамильского городского округа независимо от форм собственности, имеющих на своей территории системы оповещения, создать соответствующие резервы технических средств оповещения за счет средств предприятий и организаций.

3.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.
	Глава Арамильского городского округа
	В.Ю. Никитенко

	SIGN_STAMP%


Приложение № 1

к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 

от ______________ № ______
ПОРЯДОК

создания, хранения, использования и восполнения 
резерва технических средств оповещения населения 
Арамильского городского округа
1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 № 1 и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва технических средств оповещения населения Арамильского городского округа (далее – резерв ТСО).

2.
Складские помещения, используемые для хранения резервов технических средств оповещения, должны удовлетворять требованиям эксплуатационно-технической документации (технических условий) на технические средства оповещения.

Основной задачей правильного хранения резервов TCO является обеспечение их количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также обеспечение постоянной готовности для задействования по предназначению.
3.
Резерв ТСО создается заблаговременно в мирное время и предназначен для оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения.
4.
Резервные ТСО, предназначенные для восстановления функционирования муниципальных систем оповещения населения хранятся на объектах, предназначенных для хранения имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в заводской упаковке. 

5.
Резервные ТСО, предназначенные для восстановления функционирования локальных систем оповещения населения, хранятся в местах хранения имущества связи соответствующих объектов (предприятий, учреждения, организаций) в заводской упаковке.
6.
Резервные технические средства носимых и мобильных средств оповещения Арамильского городского округа хранятся в помещениях Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского городского округа, а предприятий (учреждений, организаций) в дежурно-диспетчерских службах соответствующих предприятий (учреждений, организаций), с возможностью их задействования в кратчайшие сроки. 

7.
Номенклатура резервов ТСО утверждаются постановлением Администрации Арамильского городского округа и устанавливаются 
исходя из:
7.1.
созданных на соответствующих территориях и в организациях муниципальных, локальных систем оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН), других исходных данных, принятых для разработки планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (планов гражданской обороны и защиты населения);

7.2.
необходимости обеспечения различных режимов функционирования муниципальных, локальных систем оповещения и КСЭОН, как в мирное, так и военное время;

7.3.
площади территорий, не обеспеченных автоматизированными системами централизованного оповещения населения (либо подверженных воздействию быстроразвивающихся природных и техногенных чрезвычайных ситуаций);

7.4.
потребности в обеспечении оповещения населения при нарушении функционирования систем оповещения населения вследствие военных конфликтов или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7.5.
норм минимально необходимой достаточности резервов; 
7.6.
природных, экономических и иных особенностей территорий.
8.
Основными исходными данными для определения номенклатуры и расчета объемов резервов TCO служат:

8.1.
проектно-сметная документация на создание (реконструкцию) муниципальной и локальных систем оповещения населения, в том числе расчеты показателей надежности и устойчивости муниципальной и локальных систем оповещения населения;

8.2.
тактико-технические характеристики технических средств оповещения муниципальной и локальных систем оповещения населения;

8.3.
сведения о населенных пунктах, в которых отсутствуют автоматизированные системы централизованного оповещения населения, их количество, площадь, количество проживаемого (находящегося) в них населения, характер застроек. 
9.
Показатели расходования резерва TCO определяются одним из следующих способов:

9.1.
по утвержденным нормам расхода изделий на эксплуатационные нужды; 
9.2.
по статистическим данным об удельных расходах за три предшествующих плановому периоду года; 

9.3.
на основе характеристик надежности и системы технического обслуживания и ремонтов оборудования.
10.
Показатели пополнения резерва TCO определяются одним из следующих способов:

10.1.
по утвержденным нормам на продолжительность ремонта или по проектным показателям времени ремонта изделий на ремонтном предприятии; 
10.2.
по статистическим данным о времени ремонтов и периодичности поставок изделий в резерв TCO.
11.
Для обеспечения оповещения в населенных пунктах, в которых отсутствуют автоматизированные системы централизованного оповещения населения, а также при невозможности своевременного восстановления разрушенных систем оповещения населения вследствие военных конфликтов или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в резерв ТСО закладываются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные в носимые технические средства оповещения.
Дополнительно, на основании заключенных соглашений, для этих целей могут привлекаться специальные транспортные средства, оборудованные средствами оповещения (громкоговорящей связи) 
60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», Сысертского отдела вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области». 
12.
Расчет номенклатуры и состава комплекта запасных частей и принадлежностей (далее – ЗИП) для технических средств оповещения и их поставку с оборудованием осуществляют организации разработчики (производители) этих средств. Расчеты включаются в рабочую конструкторскую документацию на технические средства оповещения и отражаются в акте поставки (приема) оборудования.
13.
Создание, хранение и восполнение резерва TCO осуществляется за счет средств бюджета Арамильского городского округа, а также за счет внебюджетных источников.

14.
Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов резерва TCO, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на оборудование, входящие в состав технических средств оповещения, ЗИП, а также расходов, связанных с хранением и восполнением резерва TCO.

15.
Бюджетная заявка для создания резервов TCO на очередной финансовый год и плановый период представляется в Администрацию Арамильского городского округа до 01 августа финансового года, в котором осуществляется планирование. 

16.
Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за накоплением, хранением и использованием резерва TCO.
Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 

от ______________ № ______
НОМЕНКЛАТУРА 

и объем резерва технических средств оповещения населения 
Арамильского городского округа
	№ п/п
	Наименование объекта создания запасов
	Единица измерения
	Нормы накопления технических средств оповещения населения

	1.
	Электромегафон «Техно 3722» («SAMJOO SJM-30SW»
	штук
	4

	2.
	Комплект из 5 портативных УКВ радиостанций повышенной мощности «Racio» R900 VHF
	комплект
	1

	3.
	Запасные части и принадлежности (одиночный групповой)
	комплект
	согласно норм поставки организацией разработчиком (производителем) с отражением в акте приема оборудования



