Приложение к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2020-2035 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на 2020-2035 годы

том 2

Арамиль, 2020

Оглавление

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	3

1.1	Система электроснабжения	3

1.2	Система теплоснабжения	3

1.3	Система газоснабжения	4

1.4	Система водоснабжения	4

1.5	Система водоотведения	4

1.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	5

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	6

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

3.1	Проблемы в системе электроснабжения:	8

3.2	Проблемы в системе теплоснабжения:	8

3.3	Проблемы в системе газоснабжения:	8

3.4	Проблемы в системе водоснабжения:	8

3.5	Проблемы в системе водоотведения:	8

3.6	Проблемы системы обращения с твердыми коммунальными отходами	9

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	10

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	12

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	30

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	58

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	58

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	60

10	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	61

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы определены исходя из прогноза удельных расходов каждого коммунального ресурса и удельных показателей нагрузки по каждому ресурсу с детализацией по группам потребителей.

В основу формирования прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы положены следующие документы:

– генеральный план Арамильского городского округа;

– схема теплоснабжения Арамильского городского округа;

– схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа.

Согласно действующему генеральному плану до 2035 года прогнозируется увеличение численности населения Арамильского городского округа, в связи с этим и при условии осуществлении мероприятий, направленных на повышение общей энергоэффективности изменения показателей спроса на коммунальные услуги увеличится.

При прогнозировании спроса учитывались: фактический удельный уровень потребления по каждому виду коммунальных ресурсов, сложившаяся демографическая ситуация в муниципальном образовании и её изменение в перспективе до 2035 года, прогнозы застройки, развития промышленности, а также планируемые к реализации мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению как существующих, так и новых зданий.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Арамильского городского округа.

  - Система электроснабжения

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями Приуральского района подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются по таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4. РД 34.20.185-94.

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Прогноз энергопотребления жилищно-коммунального сектора представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Прогноз электрических нагрузок и годового потребления электроэнергии жилищно-коммунального сектора

| Численность населения |  | Показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел |  | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный рок |
| 23337 | 23905 | 0,57 | 0,57 | 3220 | 3220 | 5650 | 5650 |

  - Система теплоснабжения

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия котельных Арамильского городского округа на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Арамильского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее состояние | Первая очередь (2023 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования | Гкал/ч | 85,441 | 85,441 | 85,441 |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии | Гкал/год | 103,5 | 103,5 | 103,5 |

  - Система газоснабжения

При определении расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды Арамильского городского округа приняты данные по перспективной жилой застройке на 1 очередь строительства и расчетный срок.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01- 2002». На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год. Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице 4 тех же норм.

Прогноз газопотребления для жилищного строительства муниципального образования приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Прогноз газопотребления для жилищного строительства муниципального образования

| Численность населения, чел |  | Расход газа, тыс.м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |
| 23337 | 23905 | 42,7 | 43,8 |

  - Система водоснабжения

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в Арамильском городском округе определен в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012, где удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Расчет расходов водопотребления Арамильского городского округа

| № п/п | Наименование показателей | 2025 г. прогнозируемое | 2035г. прогнозируемое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забрано воды из водных объектов, тыс.куб.м, всего из подземных источников | 1855,7 | 2369,6 |
| 2 | Использовано воды, тыс.куб.м: хозяйственно-питьевое производственное | 1855,7 1849,7 6,0 | 2369,6 2361,6 8,0 |
| 3 | Потери и неучтенные расходы, тыс.куб.м | 315,47 | 355,35 |
| 4 | Полезный отпуск, тыс.куб.м | 1540,23 | 2014,25 |

  - Система водоотведения

На основании СП 32.13330-2012 удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления без учета расхода воды на полив и собственные нужды системы водоснабжения.

Расчет перспективных объемов водоотведения Арамильского городского округа представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Прогнозные балансы поступления сточных вод на очистные сооружения

| Населенный пункт | Объем сточных вод, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 2025г. | на 2025г. с неучтенными расходами | на расчетный срок (2035г.) | на расчетный срок (2035г.) с неучтенными расходами |
| г. Арамиль | 4200,0 | 5000,0 | 4260,0 | 5100,0 |
| Итого: водоотведение на очистных сооружениях г. Арамиль | 4200 | 5000 | 4260 | 5 100 |
| п. Арамиль | 120,0 | 145,0 | 245,0 | 300,0 |
| п. Светлый | 300 | 360,0 | 350,0 | 420,0 |
| Итого: водоотведение на очистных сооружениях п. Светлый | 420,0 | 500,0 | 520,0 | 800,0 |

  - Система утилизации твердых коммунальных отходов

Источниками образования ТКО в муниципальном образовании являются население Арамильского городского округа, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования.

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц. Индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

На норматив накопления влияют такие факторы как степень благоустройства жилищного фонда, культура торговли, степень благосостояния, развитие общественного питания.

В таблице 1.6 представлены нормативы образования ТКО.

Таблица 1.6

Нормативы образования ТКО

| Наименование отходов | Норма по ТСН 1-2000. |
| --- | --- |
| Твердые бытовые отходы | 300 кг на 1 чел/год |

Муниципальному образованию необходимо определение актуальных нормативов образования отходов.

Перспективные нормы накопления отходов определяются в соответствии с генеральной схемой очистки территории поселения, с подробным описанием мероприятия для развития системы обращения с ТКО, анализом всех подсистем и актуальными нормами накопления отходов.

Для определения расчетных объемов образования отходов и сравнения их с фактическими значениями используются нормы накопления отходов для населения и объектов социально-культурной сферы из утвержденных документов.

Исходя из вышеизложенного, прогноз спроса на сбор и утилизацию отходов в границах Арамильского городского округа до 2035 года приведен в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Расчетные объемы накопления ТКО в Арамильском городском округе

| Наименование отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тонн | 7001,0 | 7171,5 |

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Арамильского городского округа и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Арамильского городского округа представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий; - подключение новых потребителей. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - подключение новых потребителей. |
| 4 | Водоотведение | - очистка сточных вод до нормативных требований; - подключение новых потребителей. |
| 5 | Газоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи газа потребителям. |
| 6 | Сбор и вывоз ТБО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам расположение контейнерных площадок; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Характеристика состояния систем коммунальной инфраструктуры приведена в разделе 4 Пояснительной записки «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа».

## Проблемы в системе электроснабжения:

1. Высокий износ оборудования, более 30% воздушных и кабельных линий подлежат замене как морально устаревшие.

- Использование населением Арамильского городского округа за потребляемую электроэнергию отчасти устаревших приборов учета электрической энергии.

## Проблемы в системе теплоснабжения:

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей Арамильского городского округа относятся:

- Устаревшее, энергетически неэффективное оборудование и физический износ тепловых сетей;

-  сверхнормативные потери тепла.

Для снижения тепловых потерь необходимо выполнить замену ветхих сетей и повысить качество изоляции трубопроводов, исключить возможность слива теплоносителя из системы отопления потребителями.

## Проблемы в системе газоснабжения:

Перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий разрабатывается организацией-собственником системы газоснабжения и согласуется с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

Для повышения надежности газоснабжения потребителей и оптимизации загрузки существующей системы газоснабжения Арамильского городского округа на перспективу необходимо осуществлять своевременную реконструкцию и модернизацию газопроводов.

## Проблемы в системе водоснабжения:

Общими проблемами в развитии и эксплуатации системы водоснабжения являются:

- износ сетей водоснабжения и запорной арматуры и, как следствие, повышенный коэффициент аварийности;

- высокий процент потерь, обусловленный износом сетей, а также несанкционированными подключениями к сети;

- энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по доставке воды потребителям;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии металлических трубопроводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке воды потребителям;

- отсутствие системы водоочистки, что снижает качество питьевой воды.

## Проблемы в системе водоотведения:

Канализационные насосные станции, расположенные на территории Арамильского городского округа (за исключением вновь построенной КНС - 4 в 2018 году), находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, обусловленном неудовлетворительным техническим состоянием строительных конструкций.

Неудовлетворительная работа очистных сооружений г. Арамиль и пос. Светлый связанна с техническим состоянием сооружений и оборудования.

Сети водоотведения Арамильского городского округа выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб, 95% сетей эксплуатируются свыше 20 лет. Неудовлетворительное техническое состояние сетей водоотведения и канализационных колодцев способствует увеличению числа аварий. Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения приводит к снижению температуры сточных вод на входе в очистные сооружения и нарушениям процессов нитри- и денитрификации биологической очистки.

## Проблемы системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- низкий охват населения централизованным сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура раздельного сбора твердых коммунальных отходов;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

- недостаточно проработана система раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основными задачами Программы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, являются:

- совершенствование системы учета потребляемых ресурсов;

- внедрение энергоэффективных устройств.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, приведет к повышению энергосбережения и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры.

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых домов;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного, уличного освещения.

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук;

- количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук;

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета;

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения;

- доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;

- количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

- несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

- отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- максимальная газификация территорий;

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами являются:

- улучшение экологической ситуации на территории Арамильского городского округа.

Таблица 5.1

Обоснование целевых показателей

| № п/п | Целевой показатель | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | До 2035 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надежность и бесперебойность систем централизованного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения | ед./км | план | 1,28 | 1,28 | 1,1 | 1 | 1 | 0,1 | Модернизация и строительство новых сетей водоснабжения |
|  |  | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м/сут. | план | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Реконструкция водозаборов |
| 2. | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | План | 38,2 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | Модернизация и строительство новых сетей водоснабжения |
| 3. | Качество системы водоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения | % | План | 56,1 | 56,1 | 60,1 | 60,8 | 50,1 | 68,4 | Модернизация и строительство новых сетей и объектов водоснабжения |
|  |  | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории Арамильского городского округа | % | План | 94 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 98 | 100 | Модернизация и строительство новых сетей и объектов водоснабжения, строительство станции водоочистки |
|  |  | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей | % | План | 60,9 | 58 | 55 | 52 | 47 | 14 | Модернизация сетей водоснабжения |
|  |  | Ввод построенных объектов водоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Строительство станции водоочистки |
|  |  | Ввод реконструированных и модернизированных объектов водоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Реконструкция скважин |
|  |  | Обеспеченность населения приборами учета воды | % | План | 93,94 | 95,2 | 96,1 | 96,8 | 97,3 | 98 | Реализация мероприятий по энергоэффективности |
| 4. | Доступность коммунальных услуг | Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения | км | План | 55,698 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | Увеличение за счет строительства новых сетей |
|  |  | город | км | План | 43,398 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 |  |
|  |  | сельские населенные пункты | км | План | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |  |
| 5. | Затраты на мероприятия по строительству централизованных систем водоснабжения и (или) объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) централизованных систем водоснабжения и (или) объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 0 | реализация проекта «Реконструкция системы централизованного питьевого водоснабжения с установкой системы водоподготовки в районе ул. Рабочая, г. Арамиль, Свердловской области» |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 175 | 105 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | План | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Модернизация и строительство новых сетей водоотведения |
|  |  | Установленная мощность очистных сооружений | куб. м/сут. | План | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 5800 | 5800 | Реализация мероприятия концессионного соглашения по строительству очистных сооружений г. Арамиль |
| 8. | Качество системы водоотведения | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения | % | План | 48,5 | 49,9 | 54,8 | 40 | 40,5 | 53 | Модернизация и строительство новых сетей и объектов водоотведения |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | План | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 0 | 0 | Реализация мероприятия концессионного соглашения по строительству очистных сооружений г. Арамиль и реализация проекта «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый» |
|  |  | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей | % | План | 24,14 | 22 | 20 | 18 | 16 | 5 | Модернизация и строительство новых сетей водоотведения |
|  |  | Ввод построенных объектов водоотведения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Реализация мероприятия концессионного соглашения по строительству очистных сооружений г. Арамиль и реализация проекта «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый» |
|  |  | Ввод реконструированных и модернизированных объектов водоотведения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Реализация мероприятия концессионного соглашения по строительству очистных сооружений г. Арамиль и реализация проекта «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый» |
| 9. | Доступность коммунальных услуг | Общая протяженность сетей централизованного водоотведения, | км | План | 50,19 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 58,1 | 58,1 | Модернизация и строительство новых сетей водоотведения |
|  |  | город | км | План | 40,47 | 40,88 | 40,88 | 40,88 | 44,88 | 44,88 |  |
|  |  | сельские населенные пункты | км | План | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 13,22 | 13,22 |  |
| 11. | Затраты на мероприятия по строительству систем водоотведения и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0,708 | 204,63 | 267,77 | 488,471 | 0 | 0 | Реализация мероприятия концессионного соглашения по строительству очистных сооружений г. Арамиль и реализация проекта «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый» |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 121,696 | 159,148 | 301,91 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 52,155 | 68,206 | 126,387 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0,708 | 30,778 | 40,421 | 60,174 | 0 | 0 |  |
| 12. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем водоотведения и объектов системы водоотведения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | Реализация мероприятия концессионного соглашения по строительству очистных сооружений г. Арамиль и реализация проекта «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый» |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,7 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,3 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | План | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,476 | Модернизация сетей теплоснабжения |
|  |  | Общая протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | План | 32,689 | 32,689 | 32,689 | 32,689 | 32,689 | 32,689 | Модернизация сетей теплоснабжения |
|  |  | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | План | 60,93 | 60,62 | 60,62 | 60,62 | 60,62 | 60,62 | Реконструкция источников теплоснабжения |
| 14. | Энергетическая эффективность | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии (вид топлива- природный газ) | т у. т. | План | 13307 | 15465 | 13719 | 13719 | 13719 | 13719 | Реконструкция и строительство источников теплоснабжения |
|  |  | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя), отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | План | 85,07 | 98,8 | 86,43 | 86,43 | 86,43 | 86,43 | Реконструкция и строительство источников теплоснабжения |
|  |  | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | План | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | Модернизация и строительство сетей и источников теплоснабжения |
| 15. | Качество теплоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения | % | План | 52,61 | 55,24 | 58 | 60,9 | 63,9 | 40 | Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения |
|  |  | Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей | % | План | 70 | 73,5 | 77 | 81 | 85 | 60 | Модернизация и строительство сетей теплоснабжения |
|  |  | Ввод построенных объектов теплоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения |
|  |  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения |
|  |  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспеченность населения приборами учета тепла | % | План | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | Реализация мероприятий по энергоэффективности |
| 16. | Затраты на мероприятия по строительству систем теплоснабжения и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 27,928 | 0 | 0 | 0 | 294,76 | Реализация мероприятий по строительству объектов теплоснабжения |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,88 |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 27,928 | 0 | 0 | 0 | 146,89 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,99 |  |
| 17. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем теплоснабжения и объектов системы теплоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,52 | Реализация мероприятий по реконструкции объектов теплоснабжения |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,3 |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,69 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,53 |  |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Надежность и бесперебойность электроснабжения | Потребление электрической энергии | МВт.ч | План | 57,406 | 57,406 | 57,406 | 57,406 | 57,406 | 57,406 | Модернизация объектов электроэнергетики |
|  |  | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | План | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 30 | Модернизация и строительство новых сетей |
|  |  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | План | 278 | 278 | 278 | 278 | 280 | 285 | Модернизация и строительство новых сетей |
| 19. | Качество электроснабжения | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения | % | План | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 35 | Модернизация и строительство новых сетей и объектов |
|  |  | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей | % | План | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,5 | 7,5 | 6,1 | Модернизация и строительство новых сетей |
|  |  | Ввод построенных объектов электроснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | строительство новых объектов |
|  |  | Ввод реконструированных и модернизированных объектов электроснабжения, в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | План | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | Модернизация новых объектов |
|  |  | Обеспеченность населения приборами учета электроэнергии | % | План | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | Реализация мероприятий по энергоэффективности |
| 20. | Затраты на мероприятия по строительству систем электроснабжения и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | Реализация инвестиционной программы |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 |  |
| 21. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем электроснабжения и объектов системы электроснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Реализация инвестиционной программы |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
| 5. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Надежность и бесперебойность газоснабжения | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Модернизация сетей газоснабжения |
|  |  | Общая протяженность газовых сетей | км | План | 223,85 | 223,85 | 223,85 | 223,85 | 230 | 230 | Модернизация сетей газоснабжения |
| 23. | Качество газоснабжения | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения | % | План | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Модернизация сетей газоснабжения |
|  |  | Доля сетей газоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей |  | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Модернизация сетей газоснабжения |
|  |  | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей за рассматриваемый период | км | План | 0 | 0 | 4,88 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта строительства газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского округа» |
|  |  | Ввод мощностей реконструированных (модернизированных) газопроводов и газовых сетей за рассматриваемый период | км | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Обеспеченность населения приборами учета газа | % | План | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 99 | Реализация мероприятий по энергоэффективности |
| 24. | Затраты на мероприятия по строительству систем газоснабжения и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 1,3 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта строительства газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского округа» |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 1,3 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем газоснабжения и объектов системы газоснабжения | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | План | 71 | 74 | 75 | 79 | 82 | 100 |  |
|  |  | водоотведением | % | План | 67 | 69 | 72 | 75 | 84 | 96 |  |
|  |  | отоплением | % | План | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 80 |  |
|  |  | горячим водоснабжением | % | План | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 69 |  |
|  |  | электроснабжением | % | План | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | газом (сетевым) | % | План | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 |  |

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Перечень инвестиционных проектов коммунальной инфраструктуры приведен в таблице 6.1, график реализации инвестиционных проектов по годам, указан в таблице 6.2.

Таблица 6.1

Общая программа инвестиционных проектов Арамильского городского округа до 2035 года

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2035 годы |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство электросетевого комплекса в мкр. «Теплое поле» г. Арамиль | 6000 | 0 |  | 0 | 6000 |  |  |
| Строительство отпайки от ВЛ 10кВ «Западный поселок» от ПС 110/35/10 кВ «Шпагатная», на КТП-71157 Красноармейская, ВЛ- 0,4 «Короткая» (электроснабжения ВРУ-0,4 кВ, находящаяся по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 59) | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9000,0 |
| Строительство ЛЭП и ТП в центральной части г. Арамиль для заявителей коммерческого назначения, для обеспечения осваиваемых территорий | 3000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны жилой застройки и заменой ветхих опор на ж/б опоры | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ -04 кВ ТП-7040 ф. «Кирова», входящий в электросетевой комплекс ПС | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Реконструкция сетей электроснабжения | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 32200,00 | 3000 |  | 1000 | 7000 | 0 | 21200,00 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи коммунального ресурса в теплоснабжении. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство, реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями» для нужд теплоснабжения ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» | 27928,00 | 0 |  | 27928,00 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение концессионного соглашения по реконструкции и строительству теплосетевого хозяйства, в т.ч.: | 452958,77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 452958,77 |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Светлый установленной мощностью 8,0 МВт с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, дом 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт | 73093,92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73093,92 |
| Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных пред изолированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве блочно-модульной котельной в пос. Светлый проектной мощностью 8,0 МВт (осуществление мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт) | 50185,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50185,00 |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 | 85373,85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85373,85 |
| Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники ГВС, насосное оборудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов. Реконструкция распределительного коллектора тепловой энергии и ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б. | 50000,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50000,00 |
| Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомогательного оборудования | 7500,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7500,00 |
| Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 установленной мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта тепло-энергетического комплекса | 7955,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7955,00 |
| Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 установленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с целью повышения надежности и энергоэффективности потребителей | 780,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 780,00 |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной, установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов, взамен энергетически неэффективной котельной АО «ААРЗ» | 53400,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53400,00 |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных к котельной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов. | 14971,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1497,00 |
| Проектирование и строительство автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС по конечным потребителям и комплексной системы учета энергоресурсов на источниках теплой энергии, для контроля в автоматическом режиме распределение тепловой энергии от источника до потребителей | 109700,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109700,00 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 508814,77 | 0 |  | 27928,00 | 0 | 0 | 480886,77 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы газоснабжения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция/ строительство сетей и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ и закольцовкой газопроводов низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Революции, с. Патруши, Сысертского городского округа, Свердловской области | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 |
| Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского округа» | 23300 | 0 |  | 0 | 23300 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 58500 | 0 |  | 0 | 23300 | 0 | 35200 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы централизованного питьевого водоснабжения с установкой системы водоподготовки в районе ул. Рабочая, г. Арамиль, Свердловской области (строительство станции водоподготовки (фильтровальная станция), производительностью 600 м3/сут, реконструкция четырех действующих скважин (ул. Заветы Ильича, 41, г. Арамиль, пер. Речной, 2А, г. Арамиль, ул. Рабочая, 144А , г. Арамиль, ул. Клубная, 57, г. Арамиль), реконструкция двух резервуаров чистой воды 250 м3, прокладка водоводов, общей протяженностью 10 км, диаметром 160 мм). Разработка и утверждение проектов ЗСО | 432000 | 0 |  | 0 | 32000,00 | 250000 | 150000 |
| реконструкция скважины № 4/4, пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2 А. Разработка и утверждение проектов ЗСО | 13350 | 0 |  | 0 | 3500 | 9850 | 0 |
| Строительство скважин в мкр. «Теплое поле». Разработка и утверждение проектов ЗСО | 90500 | 0 |  | 0 | 10000 | 60000 | 20500 |
| Разработка и утверждение проектов ЗСО | 800 | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка новых месторождений источников питьевого водоснабжения: в пос. Седельниково (Бородулинский участок) и в Бобровском поисковом участке (Исетский - 3) | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| Реконструкция, проведение технического аудита и пуско-наладочных работ насосных станций второго подъема «Южная горка», «Садовая, 10» | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| Строительство камер переключений на магистральном водоводе d=150 - 2 шт., с установкой запорной арматуры d=150- 6 шт. | 4280 | 0 |  | 4280 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для мкр. Гарнизон, мощностью 1300-1500 куб.м./сут. | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для п. Светлый, мощностью 500-700 куб.м./сут. | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 |
| Строительство участка водопроводной сети в мкр. АЗПМ Dy 100, протяженностью 450м, с целью закольцовки системы | 20681 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20681 |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия | 630 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка водопроводной сети d=150 мм от насосной станции II- подъема, расположенной по ул. Садовая, 10 до ул. Рабочая,110 | 6074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6074 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая | 2143 | 0 |  | 2143 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьская | 3561 | 0 |  | 2308 | 0 | 0 | 1253 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса | 539 | 539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармейская | 1418 | 0 |  | 1418 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова | 2044 | 2044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная | 1648 | 0 |  | 0 | 648 | 1000 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Мира | 2143 | 0 |  | 2143 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомольская | 1319 | 0 |  | 0 | 319 | 1000 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая | 857 | 0 |  | 0 | 0 | 857 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева | 989 | 0 |  | 0 | 0 | 989 | 0 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина | 2736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2736 |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева | 1813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1813 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Народной Воли | 3644 | 0 |  | 0 | 1822 | 1822 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный | 2429 | 0 |  | 0 | 0 | 2429 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская | 4455 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4455 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3240 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Горького | 9314 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9314 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3240 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Степной | 5669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5669 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Прибрежный | 5986 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5986 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова | 4049 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4049 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либкнехта | 1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1214 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса | 3644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса | 10340 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10340 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная | 3644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Демьяна Бедного | 3644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| Реконструкция участка трубопровода по ул. Исетская | 1457 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1457 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 8 Марта | 3627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3627 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Щорса | 329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 329 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Восточный | 329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 329 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Садовая | 824 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 824 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Химиков | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Лесная | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Дружбы | 824 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 824 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Луговая | 1319 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1319 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Отдыха | 659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 659 |
| Прокладка участка трубопровода по территории ГБУЗ СО «АГБ» | 2968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2968 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ясная | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Новая | 263 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ленина | 1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Свердлова | 164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мира | 131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 9 Мая | 659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 659 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Советская | 1319 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1319 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Бажова | 1978 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1978 |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Речной | 494 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 494 |
| Прокладка дюкера, Д=200 мм | 1107 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1107 |
| Прокладка дюкера, Д=400 мм | 1625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1625 |
| Строительство камеры переключения на магистральном водоводе от скважин №2/3866, №5/6949, №4/6159 с установкой запорной арматуры | 404 | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Малышева-Красноармейская до ул. Красноармейская, 59 с устройством новых колодцев 21 шт. | 9600 | 0 |  | 0 | 0 | 9600 | 0 |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул.Октябрьская,11-59 и ул. Октябрьская 73-127 | 7386 | 0 |  | 7386 | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Калинина, 7-41 | 3914 | 0 |  | 3914 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство участка водовода Dy =110 мм протяженностью 0,3 км от ул. Ломоносова, до ул. Заводская, пос. Арамиль | 3309 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3309 |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия | 630 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная | 665 | 0 |  | 665 | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова | 5986 | 0 |  | 0 | 5986 | 0 | 0 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная | 2993 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2993 |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Станционная 15, 17, 20 | 601 | 601 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| корректировка технического задания для инвестиционной программы АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоснабжения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 843317,00 | 3584,00 |  | 24657,00 | 54275,00 | 337951,00 | 424650,00 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый, частичная реконструкция очистных сооружений пос. Светлый (в состав проекта входит мероприятие по прокладке самотечного канализационного трубопровода по ул. Заводская, пос. Арамиль с обустройством канализационных колодцев) | 311569 | 0 |  | 0 | 210569 | 101000 | 0 |
| Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, мощностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль, Свердловской области и строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений | 886398,10 | 0 |  | 42814,2 | 229185,0 | 304041,7 | 310356,94 |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3 со сливной станцией, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные | 21000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21000 |
| Строительство централизованной системы водоотведения поверхностных стоков в г. Арамиль | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Строительство 4 локальных очистных сооружений поверхностных стоков, строительство ливневых канализационных трубопроводов | 100000,00 | 0 |  | 0 | 0 | 00 | 100000,00 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Светлый, г. Арамиль | 3760 | 0 |  | 0 | 0 | 3760 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Авиационная, г. Арамиль | 2000 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пролетарская, г. Арамиль | 8800 | 0 |  | 0 | 0 | 8800 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Д. Бедного, г. Арамиль | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Колхозная, г. Арамиль | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мичурина, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 5600 | 0 |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Степной, г. Арамиль | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Карла Маркса, г. Арамиль | 3033 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3033 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Чкалова, г. Арамиль | 8800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8800 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мира, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Комсомольская, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Октябрьская, г. Арамиль | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Декабристов, г. Арамиль | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Солнечная, г. Арамиль | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Парковая, г. Арамиль | 3200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Свободы, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Советская, г. Арамиль | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пушкина, г. Арамиль | 5200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5200 |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Речной, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Щорса, г. Арамиль | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Дружбы, г. Арамиль | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Клубная, г. Арамиль | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Тихая, г. Арамиль | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Отдыха, г. Арамиль | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Санация и реконструкция дюкеров | 1980 | 0 |  | 500 | 500 | 980 | 0 |
| Реконструкция коллектора по ул. Ленина от дома № 1 до ул. Курчатова | 5600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| Реконструкция коллектора по ул. Рабочая, от колодца, в районе МБОУ «СОШ № 4» до скважины ул. Рабочая 144-А | 1600 | 0 |  | 0 | 1600 | 0 | 0 |
| Строительство сетей водоотведения мкр. АЗПМ с реконструкцией КНС 4 (увеличение пропускной способности) | 21600 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 20000 |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Кольцевая, пос. Светлый | 9280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9280 |
| Прокладка канализационного коллектора по территории новой застройки пос. Светлый | 33600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33600 |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС «Школа», КНС «Больница», КНС пос. Светлый, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные. | 21000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| корректировка технического задания для корректировки инвестиционной программы АО «Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоотведения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 2 466 620,1 | 0 |  | 43 314,2 | 443 854 | 425 781,7 | 1 640 298,60 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы генеральной очистки территории Арамильского городского округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мусорных контейнеров и модернизация/ обустройство контейнерных площадок для сбора мусора | 8700,00 | 0 |  | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 6000,00 |
| Рекультивация полигона ТБО г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 86а, выполнение проектных работ | 76 513,50 | 2988 |  | 0 | 46 018,7 | 27 506,8 | 0 |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение раздельного (дуального) сбора мусора | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 120 |
| Итого, по Программе инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 85 353,50 | 2993,00 |  | 905,00 | 46 923,7 | 28 411,80 | 6120,00 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Арамильского городского округа | 689965,00 |  | 11 396 | 0 | 2 384 | 112 033 | 564 152 |
| Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Арамильского городского округа | 23066,00 |  | 10127 | 9 559 | 1580 | 900 | 900 |
| Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, по мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 713 031,00 |  | 21 523 | 9559 | 3 964 | 112 933 | 565 052 |
| Всего по общей программе инвестиционных проектов Арамильского городского округа | 4821762,47 |  | 31100 | 107363,2 | 589244,2 | 905077,5 | 3188977 |

Таблица 6.2

График выполнения мероприятий Программы

| Наименование | График выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2035 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Строительство электросетевого комплекса в жилом районе для многодетных семей «Теплое поле» |  |  |  |  |  |  |
| Строительство отпайки от ВЛ 10кВ «Западный поселок» от ПС 110/35/10 кВ «Шпагатная», на КТП-71157 Красноармейская, ВЛ- 0,4 «Короткая» (электроснабжения ВРУ-0,4 кВ, находящаяся по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 59) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ЛЭП и ТП в центральной части г. Арамиль для заявителей коммерческого назначения, для обеспечения осваиваемых территорий |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны жилой застройки и заменой ветхих опор на ж/б опоры |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ -04 кВ ТП-7040 ф. «Кирова», входящий в электросетевой комплекс ПС |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями» (проектно-изыскательные работы, государственная экспертиза) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Светлый установленной мощностью 8,0 МВт с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, дом 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных пред изолированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве блочно-модульной котельной в пос. Светлый проектной мощностью 8,0 МВт (осуществление мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. Светлый, 56 установленной мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники ГВС, насосное оборудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов. Реконструкция распределительного коллектора тепловой энергии и ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б. |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 установленной мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта тепло-энергетического комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 установленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с целью повышения надежности и энергоэффективности потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов, с использованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов, взамен энергетически неэффективной котельной АО «ААРЗ» |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных к котельной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов. |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС по конечным потребителям и комплексной системы учета энергоресурсов на источниках теплой энергии, для контроля в автоматическом режиме распределение тепловой энергии от источника до потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ и закольцовкой газопроводов низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Революции, с. Патруши, Сысертского городского округа, Свердловской области |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоснабжения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы централизованного питьевого водоснабжения с установкой системы водоподготовки в районе ул. Рабочая, г. Арамиль, Свердловской области (строительство станции водоподготовки (фильтровальная станция), производительностью 600 м3/сут, реконструкция четырех действующих скважин (ул. Заветы Ильича, 41, г. Арамиль, пер. Речной, 2А, г. Арамиль, ул. Рабочая, 144А , г. Арамиль, ул. Клубная, 57, г. Арамиль), реконструкция двух резервуаров чистой воды 250 м3, прокладка водоводов, общей протяженностью 10 км, диаметром 160 мм). Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция скважины № 4/4, пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2 А. Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважин в мкр. «Теплое поле». Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение проектов ЗСО |  |  |  |  |  |  |
| Разработка новых месторождений источников питьевого водоснабжения: в пос. Седельниково (Бородулинский участок) и в Бобровском поисковом участке (Исетский - 3) |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, проведение технического аудита и пуско-наладочных работ насосных станций второго подъема «Южная горка», «Садовая, 10» |  |  |  |  |  |  |
| Строительство камер переключений на магистральном водоводе d=150 - 2 шт., с установкой запорной арматуры d=150- 6 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для мкр. Гарнизон, мощностью 1300-1500 куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для п. Светлый, мощностью 500-700 куб.м./сут. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка водопроводной сети в мкр. АЗПМ Dy 100, протяженностью 450м, с целью закольцовки системы |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка водопроводной сети d=150 мм от насосной станции II- подъема, расположенной по ул. Садовая, 10 до ул. Рабочая,110 |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармейская |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Мира |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Народной Воли |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Горького |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Степной |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Прибрежный |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либкнехта |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Демьяна Бедного |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка трубопровода по ул. Исетская |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Щорса |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Восточный |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Химиков |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Лесная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Дружбы |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Луговая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Отдыха |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по территории ГБУЗ СО «АГБ» |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ясная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Новая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Мира |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. 9 Мая |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Советская |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Бажова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по пер. Речной |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка дюкера, Д=200 мм |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка дюкера, Д=400 мм |  |  |  |  |  |  |
| Строительство камеры переключения на магистральном водоводе от скважин №2/3866, №5/6949, №4/6159 с установкой запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Малышева-Красноармейская до ул. Красноармейская, 59 с устройством новых колодцев 21 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул.Октябрьская,11-59 и ул. Октябрьская 73-127 |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка нового водовода по адресу: ул. Калинина, 7-41 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка водовода Dy =110 мм протяженностью 0,3 км от ул. Ломоносова, до ул. Заводская, пос. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического воздействия |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка трубопровода по ул. Станционная 15, 17, 20 |  |  |  |  |  |  |
| корректировка технического задания для инвестиционной программы АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы водоотведения Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый (в состав проекта входит мероприятие по прокладке самотечного канализационного трубопровода по ул. Заводская, пос. Арамиль с обустройством канализационных колодцев) |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, мощностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль, Свердловской области и строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3 со сливной станцией, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Светлый, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Авиационная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пролетарская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Д. Бедного, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Колхозная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мичурина, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Степной, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Карла Маркса, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Чкалова, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Мира, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Комсомольская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Октябрьская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Декабристов, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Солнечная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Парковая, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Свободы, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Советская, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Пушкина, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по пер. Речной, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Щорса, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Дружбы, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Клубная, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Тихая, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Отдыха, г. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Санация и реконструкция дюкеров |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция коллектора по ул. Ленина от дома № 1 до ул. Курчатова |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция коллектора по ул. Рабочая, от колодца, в районе МБОУ «СОШ № 4» до скважины ул. Рабочая 144-А |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения мкр. АЗПМ с реконструкцией КНС 4 (увеличение пропускной способности) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Заводская, пос. Арамиль |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по ул. Кольцевая, пос. Светлый |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка канализационного коллектора по территории новой застройки пос. Светлый |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС «Школа», КНС «Больница», КНС пос. Светлый, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные. |  |  |  |  |  |  |
| корректировка технического задания для разработки инвестиционной программы АО «Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы санитарной очистки территории Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мусорных контейнеров и модернизация/ обустройство контейнерных площадок для сбора мусора |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация полигона ТБО г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 86а |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение раздельного (дуального) сбора мусора |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Арамильского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |

- 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), заключения концессионных соглашений в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

- ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В таблице 8.1 указан объем инвестиций для реализации инвестиционных проектов.

Таблица 8.1

Объем инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры

Арамильского городского округа

| № | Наименование системы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2035 |
| 1. | Система электроснабжения | 32200 | 3000 | 1000 | 7000 | 0 | 21200 |
| 2. | Система теплоснабжения | 508814,77 | 0 | 27928 | 0 | 0 | 480886,77 |
| 3. | Система газоснабжения | 58500 | 0 | 0 | 23300 | 0 | 35200 |
| 4. | Система водоснабжения | 845117 | 3584 | 24657 | 54275 | 337951 | 424650 |
| 5. | Система водоотведения | 2578746,2 | 0 | 43314,2 | 453781,7 | 425781,7 | 1655868,6 |
| 6. | Система обращения с твердыми коммунальными отходами | 85353,5 | 2993 | 905 | 46923,7 | 28411,8 | 6120 |
| 7. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: | 713031 | 21523 | 9559 | 3964 | 112933 | 565052 |
| ИТОГО: |  | 4 821 762 | 31 100 | 107 363 | 589 244 | 905 078 | 3 188 977 |
| Прочие средства |  | 3 323 423 | 28 107 | 61 170 | 292 573 | 199 274 | 2 742 298 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет * |  | 1 024 945 | 0 | 25 144 | 209 961 | 497 540 | 292 300 |
| Местный бюджет |  | 473 395 | 2 993 | 21 049 | 86 710 | 208263,7 | 154379 |

*При условии софинансирования

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Предложенные в Программе источники финансирования мероприятий позволят не превышать предельную максимальную величину индексов роста тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемых ФСТ Российской Федерации для Свердловской области, а также предельных индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

Обозначенный в Программе объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств позволит сохранить коммунальные услуги доступными для населения Арамильского городского округа.

При установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Арамильского городского округа. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.1 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.1

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арамильский ГО | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | Доступный | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | Доступный | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | Высокий | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | Доступный | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в Арамильском городском округе соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2035 года) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

Однако, при реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа необходимо скорректировать расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом заключаемых концессионных соглашений, инвестиционных программ в части инвестиционных составляющих в тарифе.

Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма включения в тариф организаций коммунального комплекса, в части инвестиционной составляющей в тарифе, с учетом соблюдения критериев доступности для потребителей.

Возможный рост тарифов обусловлен необходимостью обеспечения безубыточной операционной деятельности организаций коммунального комплекса, необходимостью обеспечения полной расчетности перед поставщиками энергоресурсов, а также необходимостью обеспечения возвратности инвестированного капитала, направленного в рамках инвестиционных программ и заключенных концессионных соглашений.

- ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100% затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

В случае согласования Администрацией Арамильского городского округа и Думы Арамильского городского округа превышения расчетного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги над прогнозным показателем роста тарифов в коммунальных сферах, определенным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным Правительством Российской Федерации в сентябре 2019 года, то население Арамильского городского округа должно быть защищено мерами социальной поддержки согласно Закону Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ  «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и Закону Свердловской области от 25.04.2013                 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» (вместе с «Методикой расчета нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», «Методикой распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»).